附件2

广东省江门市质量计量监督检测所气相色谱仪租借服务项目综合评分表

| 评审项目分值 | 分值 | 评审标准分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（权重20%） | 20 | 以所有合格供应商评标价的最低价作为评分基准价。供应商的价格分按下式计算：价格分=（评分基准价/评标价）×20 |  |
| 技术部分（权重40%） | 设备要求 | 30 | 安捷伦6890或以上型号气相色谱仪一套：ECD+FID检测器、一个S/sl进样口、自动进样器、百位盘，其他配套使用的附件；1、满足且优于采购需求，得30分；2、有一项不满足，得15分；3、有两项及以上不满足，得0分。 |  |
| 服务方案 | 10 | 根据供应商的服务方案，包括策划设计、流程节点、实施计划等是否完善周到、可行，是否符合采购文件需求等进行综合比较。优10分，良5分，一般1分。 |  |
| 商务部分（权重40%） | 标书质量 | 3 | 根据投标文件的印刷装订质量，内容一致完整性，是否有目录，佐证材料是否有效充分等综合评定。优3分，良2分，一般1分。 |  |
| 供应商综合实力 | 7 | 根据供应商的公司简介，完成本项目优势，财务报表和荣誉证书（质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、售后服务认证、信息安全管理体系认证、职业健康安全认证等）等综合比较，优7分，良5分，一般3分。 |  |
| 服务响应 | 10 | 根据供应商自有的技术服务团队驻点在广州或者江门附近（车程2小时内，至少5人以上，半年以上社保证明），其他地区有不少于20人的技术服务团队。供应商应建有维修配件仓库，2个或2个以上。1、满足且优于采购需求，得10分；2、有一项不满足，得5分；3、有两项及以上不满足，得0分。 |  |
| 同类业绩 | 10 | 根据供应商近三年内同类项目的业绩经验、合作成效进行综合比较打分。优10分，良5分，一般1分。须提供业绩列表及合同或中标通知书或成交通知书等复印件，不提供不得分。 |  |
| 服务承诺 | 10 | 根据供应商对本项目的服务承诺，保证措施等进行综合比较。优10分，良7分，一般4分。 |  |
| 合 计 |  |

评审人员签名：